## Analitica
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO – ANEXO I REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DOM HÉLDER CÂMARA – ORÇAMENTO BASE – AGOSTO/2017
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | MATERIAL (R$) |  | MÃO-DE-OBRAS (R$) |  | MAT+MO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL
1.0 | REDES DE DUTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | DUTO DE INSUFLAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA COM JUNTAS TCD, ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA 25mm, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | kg | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | DUTO DE AR EXTERIOR EM CHAPA GALVANIZADA COM JUNTAS TCD PINTADOS COM VERNIZ SINTÉTICO,SEM ISOLAMENTO TÉRMICO | kg | 190 |  | 0 |  | 0 | 0
2.0 | DISPOSITVOS DE DISTRIBUIÇÃO DO AR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | VENEZIANAS
2.11 | VENEZIANA ANTI-CHUVA COM TELA ANTI-INSETO 40x40cm | und | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | REGULADORES DE VAZÃO
2.2.1 | REGULADOR DE VAZÃO MODELO EN (300X200) | und | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | REGULADOR DE VAZÃO - EN(500X300) | und | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | REGULADOR DE VAZÃO MODELO KVR 200 | und | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3.0 | REDE HIDRÁULICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.1 | AGUA GELADA (EDIFÍCIO DOM HÉLDER CÂMARA - 3º ao 8º PAVIMENTO)
3.1.1 | TUBO PEX COM DIÂMETRO DE 3/4" C/ACESSÓRIOS,ISOLADO COM MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ESPESSURA CRESCENTE 25-32mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.2 | TUBO DE AÇO 03/4" C/ACESSÓRIOS,ISOLADO COM MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ESPESSURA CRESCENTE 25-32mm | m | 1240 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.3 | TUBO DE AÇO 01" ACESSÓRIOS,ISLADOR MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ESPESSURA CRESCENTE 25-32mm | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.4 | TUBO DE AÇO 01 1/4" C/ ACESSÓRIOS,ISALODO COM MANTA DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ESPESSURA CRESCENTE 25-32mm | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.5 | TUBO DE AÇO 01 1/2 C/ ACESSÓRIOS,ISOLADO COM MANTA DE BORRACHA ELASTROMÉRICA ESPESSURA CRESCENTE 25-32mm | m | 265 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.6 | REGISTRO GAVETA 01 1/4" | und | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.7 | REGISTRO GAVETA 01 1/2" | und | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.8 | JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 45º - 3/4" | und | 427 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.9 | JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 45º - 1" | und | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.10 | JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 45º - 1 1/2" | und | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.11 | JOELHO DE FEROO GALVANIZADO 90º - 3/4" | und | 187 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.12 | JOELHO DE FERRO GALVANIZADO 90º - 1" | und | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.13 | JOELHO DE FERRO GALAVNIZADO 90º - 1 1/4" | und | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.14 | TÊ DE FERRO GALVANIZADO - 3/4" | und | 91 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.15 | TÊ DE FERRO GALVANIZADO - 1" | und | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.16 | TÊ DE FERRO GALVANIZADO - 1 1/4" | und | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.17 | TÊ DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO - 1 X3/4" | und | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.18 | TÊ DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO - 1 1/4" X 3/4" | und | 73 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.19 | TÊ DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO - 1 1/4" X 1" | und | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.20 | TÊ DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO - 1 1/2" X 3/4" | und | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.21 | TÊ DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO - 2 1/2" X 1 1/2" | und | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.22 | TÊ DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO - 3" X 1 1 /2" | und | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.23 | TÊ DE REDUÇÃO FERRO PRETO - 4" 1 1/2" | und | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.24 | BUCHA DE REDUÇÃO - 1" X 3/4" | und | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.25 | BUCHA DE REDUÇÃO - 1 1/4" X 3/4" | und | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.26 | BUCHA DE REDUÇÃO - 1 1/4" X 1" | und | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.27 | BUCHA DE REDUÇÃO - 1 1/2" X 1 1/4" | und | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.28 | UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO - 1.1/4" | und | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.1.29 | UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO - 1.1/2" | und | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | FECHAMENTO HIDRÁULICO EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.1 | FECHAMENTO HIDRÁULICO FANCOLETE | cj | 157 |  | 0 |  | 0 | 0
4.0 | CONTROLES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1 | VÁLVULA DE 02 VIAS + CONTROLE E BALANCEAMENTO (INDEPENDENTE DE PRESSÃO)DN 15 | und | 89 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | VÁLVULA DE 02 VIAS + CONTROLE E BALANCEAMENTO (INDEPENDENTE DE PRESSÃO)DN 20 | und | 68 |  | 0 |  | 0 | 0
5.0 | ELÉTRICA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | REDE ELÉTRICA FANCOLETE | cj | 157 |  | 0 |  | 0 | 0
5.2 | REDE ELÉTRICA CAIXA DE VENTILAÇÃO SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR | cj | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | ALTERAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DO FCAE-2 PARA 4 CV | cj | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.1 | CONDICIONADORES DE AR TIPO FANCOLETE CASSETE,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO,INCLUSOS CONTROLES REMOTOS SEM FIO. | und | 157 |  | 0 |  | 0 | 0
6.2 | RECUPERADORES DE ENERGIA DE VENTILAÇÃO 250 L/s | und | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6.3 | PRÉ-FILTROS DE AR,PLANOS CLASSIFICAÇÃO G4 E FILTROS PLISSADOS, CLASSIFICAÇÃO F7 PARA OS CONDICIONADORES (FC3-2 AO FC8-2) E (FC3-3 ao FC8-3). | cj | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
7.0 | TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1 | TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA GELADA DURANTE O PERÍODO DE OPERAÇÃO EXPERIMENTAL DO SISTEMA E ATÉ A ENTREGA DO MESMO | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.0 | TESTES,AJUSTES E BALANCIAMENTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1 | TESTES,AJUSTES E BALANCIAMENTO DOS SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO DE AR | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.2 | TESTES,AJUSTES E BALANCIAMENTO DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | vb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9.2 | FORNECIMENTO DE ART's (Anotação de responsabilidade técnica) | und | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9.3 | CONTAINER PARA ESCRITÓRIO NA OBRA INCLUINDO INSTALAÇÕES | mês | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9.4 | FORNECIMENTO DE PLACA DA OBRA | m² | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | OBRAS CÍVIS |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1 | RETIRADA DE LUMINÁRIAS | UND | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
10.2 | REPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS E ENTREGA DAS EXCEDENTES AO TCE | UND | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
10.3 | DEMOLÇAÕ DE FORRO DE GESSO E REMOÇÃO | M² | 590 |  | 0 |  | 0 | 0
10.4 | FORRO DE GESSO ACARTONADO | M² | 590 |  | 0 |  | 0 | 0
10.5 | EMASSAMENTO E PINTURA DE FORRO DE GESSO (PVA-DUAS DEMÃOS) E LÍQUIDO SELADOR | M² | 590 |  | 0 |  | 0 | 0
10.6 | INSTALAÇÃO DE DRENOS COM ISOLAMENTO 50MM, INCUINDO CONEXÕES E INTELIGAÇÃO AO SISTEMA EXISTENTE. | M | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
10.7 | INSTALAÇÃO DE DRENOS COM ISOLAMENTO 40MM, INCUINDO CONEXÕES E INTELIGAÇÃO AO SISTEMA EXISTENTE. | M | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
10.8 | ABERTURA DE RASGOS NA FACHADA PARA MÁQUINA DE AR EXTERIOR | UNID | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
10.9 | REMOÇÃO DE ENTULHOS INCLUINDO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL ATÉ O DESTINO FINAL | M³ | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
| PREÇO TOTAL GERAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0